## Лист1
614000, г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 37, оф. 4 +7 (342) 208-79-40 +7 (908) 271-47-70 atissvet@yandex.ru
ИНН 5948052344/КПП 594801001 www.atissvet.ru
Актуальные цены на оборудование предоставляются по запросу
Модель | Характеристики | Изображение
Светильники для ЖКХ
GSG-4 | 4 Вт; 220 В; 350 Лм; IP66; Аналог ЖКХ 04-40W; Тип КСС: Д: 120°; ø 188 мм; 270х140х70 мм; 1,4 кг
GSG-8 | 8 Вт; 220 В; 700 Лм; IP66; Аналог ЖКХ 04-60W; Тип КСС: Д: 120°; ø 188 мм; 270х140х70 мм; 1,4 кг
GSG-12 | 12 Вт; 220 В; 1 030 Лм; IP66; Аналог ЖКХ 04-80W; Тип КСС: Д: 120°; ø 250 мм; 270х140х70 мм; 1,6 кг
GSG-16 | 16 Вт; 220 В; 1 450 Лм; IP66; Аналог ЖКХ 04-100W; Тип КСС: Д: 120°; ø 250 мм; 270х140х70 мм; 1,6 кг
Светильник C-lux 10 | 10 Вт, 950 лм, Ф150х60мм, 0,35 кг
Светильник C-lux 18 | 18 Вт, 1700 лм, 220х134x55мм, 0,45 кг
Светильник C-lux 25 | 25 Вт, 2500 лм, Ф220x70мм, 0,6 кг
Светильник светодиодный BASE 20 CW O IP65
NT-PROM STAR 6 | 6Вт, Tj=590Лм, УХЛ2, IP40, 144х124х22мм
NT-PROM STAR 7 Дежурный | 7Вт, Tj=600/120Лм, УХЛ2, IP40, 120х65мм, аккустический датчик, дежурный режим
NT-PROM STAR 8 | 8Вт, Tj=855Лм, УХЛ2, IP40, 150х25мм
NT-PROM STAR 9 36V AC/DC | Низковольтный, напряжение 36Вольт, 9Вт, Tj=630Лм, УХЛ2, IP40, 150х25мм
NT-PROM UNI 10 | 10Вт, Tj=1035Лм, УХЛ2, IP65, 162х76мм
NT-PROM UNI 10 БАП | 10Вт, Tj=1035Лм, УХЛ2, IP65, 162х76мм, со встроенным аккумулятором, аварийный
NT-PROM TOP 18 | 18Вт, Tj=1800Лм, УХЛ2, IP65, 153x73мм
NT-PROM TOP 18 Osram | 18Вт, Tj=1800Лм, УХЛ2, IP65, 153x73мм, блок питания АРГОС, СД OSRAM S5
NT-PROM EXIT 20 БАП | 20Вт, Tj=2270Лм, УХЛ2, IP40, 300х130х45мм, БАП, аварийный, надпись ВЫХОД
Дополнительные опции
БАП: На светильники мощностью до 35Вт, время работы 60-90минут
БАП: На светильники мощностью от 35Вт, время работы 60-90минут
Покраска профиля NT-PROM, NT-WAY, NT-LIRA, NT-OIL
Покраска профиля ЛУЧ
Покраска модуля X-RAY (20см)
Устройство защиты от обрыва нулевого проводника LUXON LC-02